Z O Z N A M

vydaných Európskych technických osvedčení (ETA).

Zoznam je uvedený na základe informácii uvedených na internetovej stránke EOTA – Európskej organizácie pre technické osvedčovanie www.eota.be. Aktualizácia k mesiacu marec 2009.

| # ETA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Názov výrobku | Držiteľ | Osvedčova cie miesto | Druh a použitie výrobku | Druh a použitie výrobku | Platnosť od/do |
| 08/0103 | Weber.therm minus 7 | Saint-Gobain Construction products s.ro. Stara Vajnorska 139, Bratislava Sk-831 04 Slovakia | TSUS | External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien | 19.03.2008 do 18.03.2013 |
| 08/0104 | CEMIX THERM M | LB Cemix a.s. Tovarni ulice 36, Borovany CZ-373 12 Czech Republic | TZUS | External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 27.02.2008 do 26.02.2013 |
| 08/0105 | Injection System Hilti HIT –RE 500 for rebar connection | Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors Schaan, 9494 Principality of Liechtenstein | DIBt | Post-installed rebar connections with Hilti injection mortar HIT-RE 500 | Dodatočne inštalované stužujúce tyče s injektážnou maltou HIT-RE 500 | 08.05.2008 do 08.05.2013 |
| 08/0106 | RW MPE Spherical Bearing | REISNER & WOLFF ENGINEERING Gesellschaft m.b.H. Terminalstrasse 25, Wels A-4600 Austria | DIBt | Spherical Bearing with special sliding material | Guľové ložisko so špeciálnym klzným materiálom | 04.03.2008 do 19.06.2011 |
| 08/0107 | Lokfix DUR with anchor rod SVZ | Fosroc A/S Skodborg Industriparken 27, Rodding DK-6630 Denmark | ETA-DK | Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12,and M16 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne | 03.03.2008 do 25.02.2010 |
| 08/0108 | BTE Stelcon pre fabricated elements made re-inforced concrete | BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippsburger Strasse 4, Germersheim D-76726 Germany | DIBt | BTE Stelcon Sealing construction for sealinf areas made of pre fabricated elements made of concrete used in facilities to deal with liquid chemicals (substances hazardous to water) | BTE Stelcon tesnenie konštrukcií vyrobené z prefabrikovaných betónových prvkov na pužitie v zariadeniach pre zaobchádzanie s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu) | 28.04.2008 do 28.04.2013 |
| 08/0109 | KEPS | KEPS Aveneu de la Houille Blanche 1327, Chambery F-73091 France | CSTB | Non loadbearing permanent shuttering kits based on panels made of EPS linked in site with plastic spacers | Nenosné trvalé debniace zostavy na báze panelov, vyrobené z EPS Po stranách spojené plastovými rozpernými vložkami | 28.07.2008 do 27.07.2013 |
| 08/0111 | Mastic asphalt sealing layer “DEUGUSS-W” | DEUTAG GmbH & Co. KG, Hauptverwaltung Linzenhausenstrasse 20a, Linz/Rhein 53545 Germany | DIBt | DEUTAG sealing system WEST used in facilities for storage, filling and handling of liquid chemicals (substances hazardous to water) | DEUTAG tesniaci systém WEST pre zariadenia na skladovanie, plnenie a manipuláciu s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu) | 30.04.2008 do 30.04.2013 |
| 08/0112 | EVALON | alwitra GmbH & Co Klaus Göbel Am Forst 1, Trier D-54296 Germany | DIBt | System of mechanically fastened roof waterproofing membranes | Systém pre mechanicky upevňované strešné vodotesné systémy | 07.05.2008 do 06.05.2013 |
| 08/0114 | Procédé FLASHING | SOPREMA SAS Rue de St Nazaire 14, Strasbourg Cedex F-67025 France | CSTB | One Component bitumen - polyurethane resin for flashing application applied directly to bitumen waterproofing membrane used in the horizontal part of the roof | Jednozložkový bitúmen – polyuretánová živica aplikovaná priamo do bitúmenovej vodotesnej membrány, používaná vo vodorovnej časti strechy | 23.05.2008 do 22.05.2013 |
| 08/0116 | HECK MultiTherm K+A PLUS ESP | Colfirmit Rajasil GmbH & Co KG Thölauer strasse 25, Marktredwitz D-95615 Germany | DIBt | External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external thermal insulation og building walls | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien | 17.04.2008 do 17.04.2013 |
| 08/0117 | Variable concealed three part hinges “TECTUS TE 210 3D” and “TECTUS TE 310 3D” | SIMONSWERK GmbH Bosfelder Weg5 Rgeda-Wiedenbrück D-33378 Germany | DIBt | Variable concealed three part hinges “TECTUS TE210 3D” and “TECTUS TE 310 3D” | Variabilné zapustené trojčasťové závesy (kĺbu) “TECTUS TE210 3D” a “TECTUS TE 310 3D” | 29.04.2008 do 28.04.2013 |
| 08/0118 | LB-HUS | LB-Hus AB P.O.Box 67 Brömolla SE-295 21 Sweden | SITAC | Timber Frame Building Kits for low-rise housing and similar building structures | Zostava s drevenou rámovou konštrukciou pre nízke obytné domy a podobné budovy | 14.05.2008 do 14.05.2013 |
| 08/0119 | Roofing shingles 3 Tab, Rofing shingles 4 Tab, Roofing shingles Beaver and Roofing shingles diamante | Wickes PLC, Wickes House Station Road 120-138, Harrow hal Middlesex 2QB UK | DGV - DAS | Low Bitumen mass shingles with mineral reinforcement | Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením | 03.04.2008 do 29.10.2012 |
| 08/0120 | Felt roof tiles 3 Tab and Felt roof tiles Beaver | Marley Waterproofing Covert Road, Aylesham Industrial Estate, Kent Aylesham CT3 3EQ UK | DGV - DAS | Low Bitumen mass shingle with mineral reinforcement | Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením | 03.04.2008 do 29.10.2012 |
| 08/0121 | Powers Blue- Tip Srewbolt | Powers Fasteners Europe BV Westrak 208, Wieringerwerf NL-1771 SV The Netherlands | DIBt | Concrete screw made of galvanised steel of sizes 10, 12 and for use in concrete | Skrutka vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 10 a 12 na použitie v betóne | 27.05.2008 do 27.05.2013 |
| 08/0122 | SPEKTRA Topolno izolativni system – EPS/ FASSADEX EPS fasadni sustav | HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolicevo d.o.o. Kolicevo65, Domzale SI-1230 Slovenia | ZAG | External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien | 07.03.2008 do 07.03.2013 |
| 08/0123 | Mistral TECTOTHERM EPS | MIPA AG Am Oberen Moos 1, Essenbach D-84051 Germany | TSUS | External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien | 09.06.2008 do 08.06.2013 |
| 08/0126 | Calsitherm Klimaplatte | Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH An der Eiche 15, Bad Lippspringe 33175 Germany | DIBt | Thermal Insulation board made of mineral wool | Tepelnoizolačné dosky vyrobené z minerálnej vlny | 06.05.2008 do 05.05.2013 |
| 08/0129 | SUPALUX – S | Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium | DGV - DAS | Fire protective board | Tabuľa na ochranu pred požiarom | 14.04.2008 do 09.09.2012 |
| 08/0130 | PROMATECT –AD | Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium | DGV - DAS | Fire protective board | Tabuľa na ochranu pred požiarom | 14.04.2008 do 18.04.2012 |
| 08/0131 | FASADEN UNIVER BAU KLASSIK | J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodarske stredisko SPD, Rakovice SK-922 08 Slovakia | TZUS | Exthernal Thermal Insulation Composite systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 01.04.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0132 | FASADEN UNIVER BAU MINERAL | J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodarske stredisko SPD, Rakovice SK-922 08 Slovakia | TZUS |  |  | 01.04.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0135 | CEMIX THERM M | Cemix s.r.o. Dolna 18, Banska Stiavnica SK-969 01 Slovakia | TZUS |  |  | 08.04.2008 do 26.02.2013 |
| 08/0136 | EDELFIBER polyester insulation | O.R.V. Manufacturing SPA Via Postumia 1, Carmignano di Brenta I-35010 Italy | VTT | Thermal and Acoustic Insulation for Building | Tepelná a zvuková izolácia budov | 11.06.2008 do 10.06.2013 |
| 08/0137 | Cambridge HD, Cambridge 40 and Cambridge LT | IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815, Ham B-3945 Belgium | DGV – DAS | Laminated low bitumen mass shingles with mineral reinforcement | Laminátové šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením | 10.07.2008 do 09.07.203 |
| 08/0138 | CV. VSF PRO | VORPA srl Via San leo 5 Riccione I-47838 Italy | ITB | Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 16.04.2008 do 09.11.2011 |
| 08/0139 | DESA-CHEM VINYLESTER | DESA S.A. Mare de Déu De Nuria 22-C, San Boi de Llobregat ES – 08830 Spain | ITB | Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 foro use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 16.04.2008 do 09.11.2011 |
| 08/0140 | Evolution II | Selena FM ul. Strzegomska 2-4, Wroclow PL-53-611 Poland | ITB | Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 16.04.2008 do 09.11.2011 |
| 08/0141 | T-FIX H | Tornado Fixings Ltd, Belgrave works Donisthorpe street, Leeds LS10 1PL UK | ITB | Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10,M12, M16, M20 and 24 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 16.04.2008 do 09.11.2011 |
| 08/0142 | TCM 380 Pro | Trutek Fasteners Ltd, Trutek House, Brooklands Business park Leigh Street, Sheffield S9 2 PR UK | ITB | Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 16.04.2008 do 09.11.2011 |
| 08/0143 | MIPA TECTOTHERM MW | MIPA AG Am Oberen Moos 1, Essenbach D-84 051 Germany | TSUS | External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 21.05.2008 do 20.05.2013 |
| 08/0144 | RC 390 Inoxydable | Reynchemie NV/SA Industrieweg 25, Beveren-Roeselare B-8800 Belgium | CSTB | Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16 a M20 | 09.04.2008 do 01.05.2011 |
| 08/0145 | RC 390 Galvanisée | Reynchemie NV/SA Industrieweg 25, Beveren-Roeselare B-8800 Belgium | CSTB | Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M 30 | 09.04.2008 do 01.05.2011 |
| 08/0147 | RIGIDUR H Gypsum fibreboard | Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstrasse 84, Düsseldorf D-40549 Germany | OIB | Fibre gypsum boards used for planking and lining of building components | Sadrové vláknové dosky používané na paženie a obloženie stavebných komponentov | 30.06.2008 do 29.06.2013 |
| 08/0148 | LOGIS FLEX | France SYSTEMES route de Grenoble La Buisse 386, VOIRON F-38505 fRANCE | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0149 | SOMPTUOFLEX | PARTENIA rue Josepfh Marie Jacquart ZI S 4, Le Mans Cedex 2 F-72026 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0150 | NIRVALU | PARTENIA rue Josepfh Marie Jacquart ZI S 4, Le Mans Cedex 2 F-72026 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0151 | TRIACTIF | France SYSTEMES route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB |  |  | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0152 | BAT ISOL | DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0153 | ISOL PLUS | DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0154 | THERMO PLUS | DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0155 | ACTIF PRO 11 | DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0156 | ISOL PLUS 11 | DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0157 | THERMO PLUS 11 | DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0158 | VAPREFLEX | DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 23.01.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0160 | PROMINA | Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium | DGV - DAS | Fire Protective Board | Protipožiarne tabule (platne) | 10.07.2008 do 31.01.2012 |
| 08/0161 | PROMATECT -250 | Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium | DGV - DAS | Fire Protective Board | Protipožiarne tabule (platne) | 10.07.2008 do 24.03.2012 |
| 08/0162 | MASTERIMPACT | Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium | DGV - DAS | Fire Protective Board | Protipožiarne tabule (platne) | 10.07.2008 do 31.01.2012 |
| 08/0165 | GAH Angel Brackets (8617, 8620, 8621, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627) GAH Angle Brackets (8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8640, 8641, 8644, 8645) GAH Angle Brackets with rib (8622, 8628, 8629, 8632, 8633, 8654, 8655) | Gust. Alberts GmbH & Co KG Gewerbegebiet Grünental, Herscheid D-55845 Germany | ETA-DK | Three-dimnsional nailing plate (angle Bracket for wood-to-wood connections) | Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo) | 26.06.2008 do 26.06.2013 |
| 08/0167 | MP for Stainless steel threaded rods | I.N.G. FIXATIONS Z.I. de Chassende, Le Puy-en-Velay Cedex P.O.Box 168 F-43005 France | CSTB | Bonded Injection type anchor made of stainless steel fo use in non cracked concret: sizes M8, M10, M12, M16 M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 18.04.2008 do 30.06.2013 |
| 08/0168 | MP for galvanized steel threaded rods | I.N.G. FIXATIONS Z.I. de Chassende, Le Puy-en-Velay Cedex P.O.Box 168 F-43005 France | CSTB | Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use innon cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12,M16, M20 a M24 | 18.04.2008 do 30.06.2013 |
| 08/0169 | APPROVED THROUGHBOLT | JCP OWLETT-JATON - Unit 07 Princess Court Horace Road, Surrye, Kingston KT1 2SL UK | IETcc | Torque controlled expansion anchor made of zinc plated steel of size M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20 for use in non-cracked concrete only | Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie vbeztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 | 22.04.2008 do 07.11.2010 |
| 08/0170 | GAH Purlin Tie 170 right/left GAH Purlin Tie 210 right/left GAH Purlin Tie 250 right/left | Gust. Alberts GmbH & Co KG Gewerbegebiet Grünental, Herscheid D-55845 Germany | ETA-DK | Purlin tie for timber-to-timber connections (timber-to-timber purlin tie) | Väznicová klieština pre spoje drevo–drevo (drevo-drevo väznicová klieština) | 26.06.2008 do 26.06.2013 |
| 08/0171 | GAH Joist Hangers Type A | Gust. Alberts GmbH & Co KG Gewerbegebiet Grünental, Herscheid D-55845 Germany | ETA-DK | Three-dimensional nailing plate (joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections) | Trojrozmerná klincovacia doska (pre spoje drevo-drevo a drevo-betón a drevo-ocel ) | 26.06.2008 do 26.06.2013 |
| 08/0173 | Sormat through bolt S-KA | Sormat Oy Harjutie 5, Rusko FIN-21290 Finland | VTT | Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete | Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne | 10.06.2008 do 09.06.2013 |
| 08/0174 | MAXFIX-V | DRIZORO S.A Industrial las Monjas, C/ Primavera 50-52, Torrejon de Ardoz ES-28850 Spain | DIBt | Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva (injektovaný system) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne | 26.05.2008 do 05.09.2012 |
| 08/0175 | Ramsauer Anker Kleber 680 | J. Ramsauer KG Büro, PU-Ezeugung, Kreidwerk, Steeg am Hallstätter See/Bad Goisern A-4823 Austria | DIBt | Bonded anchor (Injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva (injektovaný system) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne | 26.05.2008 do 05.09.2012 |
| 08/0176 | VINIL-FIX EX | J. Ramsauer KG Büro, PU-Ezeugung, Kreidwerk, Steeg am Hallstätter See/Bad Goisern A-4823 Austria | DIBt | Bonded anchor (Injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva (injektovaný system) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne | 26.05.2008 do 05.09.2012 |
| 08/0177 | Mixfix Wärmedämmverbundsystem Mineral | Mixfix Fassadensysteme Handels GmbH Dreherstrasse 5, Wien Austria | OIB | External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien | 12.05.2008 do 06.02.2010 |
| 08/0180 | REVCO ALFA | REVCO SLOVAKIA s.r.o. Vychodna 7, Cecejovce SI-044 71 Slovakia | TZUS |  |  | 07.05.2008 do 07.01.2013 |
| 08/0181 | REVCO BETA | REVCO SLOVAKIA s.r.o. Vychodna 7, Cecejovce SI-044 71 Slovakia | TZUS | External thermal insulation composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 07.05.2008 do 15.01.2013 |
| 08/0182 | THERMOLOOK EMI | PRB S.A. ZI de la gare, La Mothe Achard F-85150 France | CSTB | External Thermal insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 28.07.2008 do 27.07.2013 |
| 08/0183 | BB Angle Bracket 70 with and without rib BB Angle Bracket 90 with and without rib BB Angle Bracket 105 with and without rib | BB Stanz - und Umformtechnick Nordhäuser Strasse 42, Berga D-06536 Germany | ETA-DK | Three-dimensional Nailing plate (angle bracket for wood to wood connections) | Trojrozmerná klincovacia doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo) | 03.07.2008 do 03.07.2013 |
| 08/0194 | Mastic Asphalt sealing Layer "DEUGUSS-O" | DEUTAG GmbH & Co. KG Hauptverwaltung Linzenhausenstrasse 20a, Linz/Rhein D-53545 Germany | DIBt | DEUTAG Sealing System EAST used in facilities for storage, filling and handling of liquid chemicals(substances hazardous to water) | DEUTAG tesniaci systém EAST pre zariadenia na skladovanie, plnenie a manipuláciu s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu) | 24.06.2008 do 30.04.2013 |
| 08/0195 | Mastic Asphalt sealing layer "DEUGUSS-N" | DEUTAG GmbH & Co. KG, Hauptverwaltung Linzenhausenstrasse 20a, Linz/Rhein D-53545 Germany | DIBt | DEUTAG Sealing system NORTH used in facilities for storage, filling and handling of liquid chemicals (substances hazardous to water) | DEUTAG tesniaci systém NORTH pre zariadenia na skladovanie, plnenie a manipuláciu s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu) | 24.06.2008 do 30.04.2013 |
| 08/0196 | DEKTHERM elastic | Saint-Gobain Weber Terranova Radiova 3, Praha CZ-102 00 Slovakia | TSUS | External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 30.05.2008 do 27.08.2011 |
| 08/0197 | Guttatec 3 Tab, Guttatec 4 Tab, Guttatec beaver and Guttatec Diamant | Gutta Werke GmbH Bahnhofstrasse 51-57, Schutterwald D-77746 Germany | DGV - DAS |  |  | 10.07.2008 do 29.10.2012 |
| 08/0201 | SPIT EPOBAR | Socičte SPIT Route de Lyon, Bourg-lčs-Valence cedex P.O.Box 104 F-26501 France | CSTB | Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with SPIT EPOBAR injection mortar | Dodatočne inštalované stužujúce tyče priemeru 8 - 32mm s injektážnou maltou SPIT EPOBAR | 23.07.2008 do 23.07.2013 |
| 08/0202 | Injection System Hilti HIT –HY 150 MAX for rebar connection | Hilti Corporation Feldkircherstrasse 100, Schaan FL-9494 Principality of Liechtenstein | CSTB | Post installed rebar connections diameter 8 to 25 mm made with Hilti HIT-HY 150 MAX injection mortar | Dodatočne inštalované stužujúce tyče priemeru 8 - 25mm s injektážnou maltou HIT-HY 150 MAX | 24.07.2008 do 24.07.2013 |
| 08/0207 | WOLFIN Flex | Henkel KGaA, Bautechnik Deutschland - WOLFIN – Am Rosengarten 5, Wächtersbach-Neudorf D-63607 Germany | DIBt | Liquid Applied roof waterprooofing on the basis of water dispersiable polymers | Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze dispergovateľných polymérov | 16.06.2008 do 12.12.2012 |
| 08/0208 | Bossong NW-CE ANCHOR | Bossong SpA Via Enrico Fermi 51, Grassobbio (Bergamo) IT-24050 ITALY | ETA-DK | Torque Controllel Expansion Anchor for use in non-cracked concrete | Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne | 13.08.2008 do 13.08.2013 |
| 08/0215 | EuP Angle Brackets (type 6108, 6130, 6145, 6150, 6170) | Eisen-und Plastverabeitung GmbH & Co KG An der Tumpe 14-16, Werdhol-dresel D-58791 Germany | ETA-DK | Three-dimensional nailing plate (angle bracket for wood to wood connetions) | Trojrozmerná klincovacia doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo) | 29.08.2008 do 29.08.2013 |
| 08/0216 | Joma Joist hangers type Kombi 238, 260, 320, 380, 440 and 500 | JOMA AB Mälskog, Gnosjö SE-335 91 Sweden | ETA-DK | Three dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections) | Trojrozmerná klincovacia doska (pre spoje drevo-drevo) | 29.08.2008 do 29.08.2013 |
| 08/0218 | Quilosa Anclaje Quimoco Vinilester | Industrias Quilicas Lowenberg S.L. Avda. San pablo 22, Coslada – Madrid ES-28820 Spain | DIBt | Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne | 23.06.2008 do 05.09.2012 |
| 08/0220 | Silcolor therm | Stavebni Chemie Slany a.s. U Ploche drahy 294, Slany Czech Republic CZ-274 00 | TZUS | External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 03.09.2008 do 02.09.2013 |
| 08/0221 | SAKRET Klasik | SAKRET CZ.k.s. Lednice 150, Ledcice Czech Republic CZ-277 08 | TZUS | External Thermal Insulation for Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 03.09.2008 do 02.09.2013 |
| 08/0234 | SIMPLEXanchor SA | Berner GmbH Bernerstrasse 6, Kǘnzelsau Germany D-74653 | CSTB | Torque-controlle expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20 | Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 | 29.08.2008 do 21.05.2012 |
| 08/0235 | Selva-Kork | Hermanos Berna SL C/Remai 160 Cassŕde la Selva Girona Spain E-17244 | ITeC | Boards made of agglomerated natural cork for thermal and acoustic insulation | Tabule z aglomerovaného prírodného korku na tepelnú a zvukovú izoláciu | 09.09.2008 do 08.09.2013 |
| 08/0236 | JUBIZOL S70 | JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 Dol pri Ljubljani Slovenia Sl-1262 | ZAG | External Thermal Insulation Composite Sytems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 09.09.2008 do 08.09.2013 |
| 08/0239 | Fasteners LR ETANCO for systems of mechnically fastende flexible roof waterproofing membranes | LR ETANCO Parc Les Erables-Bât 1 Route de Sartrouville 66 P.O.BOX 49 Le Pecq France F-78231 | CSTB | Fasteners for systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes | Príchytky pre systémy mechanicky prichytených pružných strešných vodotesných membrán | 11.09.2008 do 31.12.2011 |
| 08/0243 | Marles | MARLES HISE MARIBOR d.o.o. Limbuska cesta 2 Limbus Slovenia Sl-2341 | OIB | Timber frame building kit | Zostava s drevenou rámovou konštrukciou | 01.10.2008 do 30.09.2010 |
| 08/0246 | PRO THERMO WALL AMP | UAB ALKESTA Naujoji str. 118 Alytus Lithuania LT-62175 | SPSC | External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 17.09.2008 do 17.09.2013 |
| 08/0247 | SAKRET Mineral | SAKRET CZ k.s. Lednice 150 Ledcice Czech Republic CZ-277 08 | TZUS | External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 30.09.2008 do 29.09.2013 |
| 08/0252 | OVERCOAT SYSTEM | Colorificio MP S.n.c. Via grandi 27 Viserba di Riimini Italy I-47811 | ITC | External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 25.09.2008 do 24.09.2013 |
| 08/0253 | Silcolor therm mineral | Stavebni Chemie Slany a.s. U Ploche drahy 294, Slany Czech Republic CZ-274 00 | TZUS | External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 02.10.2008 do 01.10.2013 |
| 08/0254 | PHONIFLEX | PARTENIA Rue Josepfh Marie Jacquart ZI S 4 Le Mans Cedex 2 France F-72026 | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 25.08.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0255 | CALIFLEX ST | PARTENIA Rue Josepfh Marie Jacquart ZI S 4 Le Mans Cedex 2 France F-72026 | CSTB | Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes | Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov | 25.08.2008 do 23.01.2013 |
| 08/0264 | GH Joist Hangers type TOP, 04 kombi, 04 kombi I, 04 I schmal, 05 kombi, 05 kombi I | GH-Baubeschläge GmbH Austrasse 34 Weilheil/Teck D-73235 | ETA-DK | Three-dimensional nailing plate (joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections) | Trojrozmerná klincovacia doska (pre spoje drevo-drevo a drevo-betón, alebo drevo-oceľ) | 18.09.2008 do 18.09.2013 |
| 08/0265 | Roof Waterproofing "Concrete Power Seal Flex" | Deutsche Rotor-und Turm-Service GmbH & CO. KG Ritterhuder Heerstrasse 44 Bremen D.28239 Germany | DIBt | Roof waterproofing "Concrete power Seal thix" | Strešné vodotesné "Concrete power Seal thix" | 05.08.2008 do 02.05.2011 |
| 08/0269 | Diva | Nordwall S.p.A Via dell´Industria 32 Piove di Sacco (PD) I-35028 Italy | ITC | Internal partitions kit for use as non-loadbearing walls | Vnútorné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny | 13.10.2008 do 12.10.2013 |
| 08/0270 | SIKAFILL | SIKA S.A. Ctra Fuencarral 72 Madrid ES-28108 Spain | IETcc | Liquid Applied Roof Waterproofing Kits, based on Water Dispersiable polymers | Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze dispergovateľných polymérov | 15.06.2008 do 15.06.2013 |
| 08/0276 | LIEBIG Wedge anchor BoAX-II | SIMPSON Strong-Tie Ireland LTD, ZNL –Deutschland Wormser strasse 23 Pfungstadt D-64319 Germany | VTT | Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 ans M16 for use in concrete | Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 pre použitie v betóne | 22.08.2008 do 09.06.2013 |
| 08/0280 | Rawl R-KER Stainless steel bonded anchor | Koelner S.A. ul. Kwidzynska 6 Wroclav 51-416 Poland | CSTB | Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete size: M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 25.08.2008 do 25.07.2013 |
| 08/0291 | Stado resifix 3E stainless steel bonded anchor | STADO CZ s.r.o. Mendelova 306/2 Decin 7 Cz-40502 Czech Republic | CSTB | Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 01.09.2008 do 25.07.2013 |
| 08/0320 | Poratec Therm | Poratec Gmbh Dämmsysteme Industriestrasse 13 96 120 Bischberg - Trosdorf | OIB | External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 01.09.2008 do 17.05.2012 |
| 08/0327 | ING AGR ANCHOR | I.N.G. Fixations Z. I. de Chassende Le Puy-En Velay CEDEX P.O.BOX 168 F-43005 France | ETA-DK | Torque Controlled expansion anchor for use in non-cracked concrete | Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne | 08.10.2008 do 08.10.2013 |
| 08/0330 | Sistema di isolamento termico a lastre Duco Edil | Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanses (MI) I-20026 Italy | ITC | External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 10.10.2008 do 02.10.2010 |
| 08/0331 | Isolamento termico a cappotto Max Meyer Quantum | Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanses (MI) I-20026 Italy | ITC | External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 10.10.2008 do 02.10.2010 |
| 08/0332 | Isolamento termico a cappotto Settef | Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanses (MI) I-20026 Italy | ITC | External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 10.10.2008 do 02.10.2010 |
| 08/0333 | Ciclo isolamento termico a cappotto Baldini Experience | Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanses (MI) I-20026 Italy | ITC | External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 10.10.2008 do 02.10.2010 |
| 08/0335 | Outifix FRAPEX M | OUTIFIX Nantilly, Rue de la Cavée La chaussée d´Ivry F-28260 France | CSTB | Nailed-in anchor for fixing of external insulation composite systems with rendering in concrete and masonry | Narážacia kotva na pripevnenie vonkajších zložených izolačných systémov s omietkou do betónu a muriva | 09.10.2008 do 01.04.2011 |
| 08/0336 | Outifix ATX Inox | OUTIFIX Nantilly, Rue de la Cavée La chaussée d´Ivry F-28260 France | CSTB | Torque-controlled expansion anchor, made of stainless steel, for use in concrete: sizes M8, M10, M12 and M16 | Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele veľkosti: M8, M10, M12 a M16 | 09.10.2008 do 10.04.2012 |
| 08/0337 | Outifix ATX | OUTIFIX Nantilly, Rue de la Cavée La chaussée d´Ivry F-28260 France | CSTB | Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracekd concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20 | Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20 | 09.10.2008 do 27.08.2011 |
| 08/0343 | ROCKPANEL Durable 6mm finish Colours / Rockclad | Rockwool Rockpanel BV Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond The Netherlands | ETA-DK | Prefabricated Mineral wool boards with organic or inorganic finish and with specified fastening system | Prefabrikované tabule (platne) z minerálnej vlny s organickou alebo anorganickou povrchovou úpravou a so špecifickým upevňovacím systémom | 18/12/2008 do 18/12/2013 |
| 08/0344 | Haas Fertighaus | HAAS FERTIGBAU Holzbauwerk Ges.m.b.H. & Co KG Radersdorf 62 A-8263 Grosswilfersdorf Austria | OIB | Timber Frame Building Kit | Zostava s drevenou rámovou konštrukciou | 18/12/2008 do 17/12/2010 |
| 08/0345 | TOX Drop-in Anchor E | TOX-Dübel-Werk, R.W. Heckhausen GmbH & Co KG überlinger strasse 11 D-78351 Bodman-Ludwigshafen Germany | DIBt | Deformation-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete | Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu | 17.10.2008 do 24.08.2010 |
| 08/0346 | DMT vinyl based 2K | Dromet Systemy Zamocowan UL Maja 4 PL-96-313 Jaktorow Poland | DIBt | Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10,M12 and M16 for use in no-cracked concrete | Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou o veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne | 22/10/2008 do 05/09/2012 |
| 08/0347 | ATRION Chemical Anchor AVA | ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Haller Strasse 46 74549 Wolpertshausen | DIBt | Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkosti M8, M10, M12, M16. M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 20/10/2008 do 24/11/2010 |
| 08/0350 | Chemical capsule CAQU | INDEX Técnicas Expansivas S.L. Segador P.I. La Portalada II 13 E-26226 Logrono- Espana Spain | DIBt | Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10,M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkosti M8, M10, M12, M16. M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 20/10/2008 do 24/11/2010 |
| 08/0351 | IMPERPOL | ZORELOR S.A. Zurrupitieta Pol. Ind. Jundiz 24 01015 Vitoria Spain | IETcc | Liquid appliedRoof Waterproofing Kit, based on Polyurethane | Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu | 16/12/2008 do 16/12/2013 |
| 08/0354 | PAULINKOIBENTA | Colorificio PAULIN S.p.A. Localita S. Lucia 3 I-32030 Seren del Grappa (BL) Italy | ITC | External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 17/12/2008 do 16/12/2013 |
| 08/0357 | SOMAIN SRV | SOMAIN ITALIA S.R.L. Via Donizetti 109/111 I-24030 Brembate Di Sopra Italy | CSTB | Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0358 | SOMAIN SRV Stainless steel | SOMAIN ITALIA S.R.L. Via Donizetti 109/111 I-24030 Brembate Di Sopra Italy | CSTB | Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0359 | INDEx Styrene Free Vinylester Mortar MOEPSE (stainless steel) | INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy | CSTB | Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0360 | INDEX Styrene Free Vinylester Mortar MOEPSE | INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy | CSTB | Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0361 | INDEX Styrene Free Vinylester Mortar MOVISE (Stainless steel) | INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy | CSTB | Bonded Injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/0720132 |
| 08/0363 | INDEX Styrene Free Vinylester Mortar MOVISE | INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy | CSTB | Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concret: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0364 | EDILON DEX -EA 2K | edilon)(sedra bv Nijverheidsweg 23 NL-2031 CN Haarlem The Netherlands | CSTB | Bonded anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0366 | CM5 stainless steel bonded anchor | Fixing Centre Ltd Building L86 QinetiQ Chertsey, Chobham Lane KT16 0EE Chertsey, Surray UK | CSTB | Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0367 | CM5 galvanised bonded anchor | Fixing Centre Ltd Building L86 QinetiQ Chertsey, Chobham Lane KT16 0EE Chertsey, Surray UK | CSTB | Bonded injection type anchor made of galvansied steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozikovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 Do 25/07/2013 |
| 08/0368 | X-Tite Resiloc E stainless steel bonded anchor | X-calibur International SAIF Zone Sharjah 120636 United Arab Emirates | CSTB | Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0369 | X-Tite Resiloc E galvanised bonded anchor | X-calibur International SAIF Zone Sharjah 120636 United Arab Emirates | CSTB | Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M16, M20 and M24 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 | 03/11/2008 do 25/07/2013 |
| 08/0370 | SPACEJOIST | ITW ALPINE, Threemillstone Industrial estate TR4 9LD Truro Cornwall UK | BM TRADA | Metal web Joist for Structural purposes |  | 19/10/2008 do 19/10/2013 |
| 08/0379 | MONARPLAN FM / MONARPLAN FMX | Siplast Icopal SAS rue de la renaissance 12 F-93184 Antony cedex France | INTRON | System of mechnically fastened flexible roof waterproofing membrane | Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán | 08/12/2008 do 18/11/2013 |
| 08/0385 | Kematerm System Mineral | Kema Puconci d.o.o. Puconci 109 SLO-9201 Puconci | OIB | External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 01/12/2008 do 07/02/2010 |
| 08/0386 | GORGIEL | Zaklad Produkcji Materialow Instalacyjnych"GORGIEL" jan Gorgiel ul. Poznanska 10 PL-64-200 Karpicko k/Wolsztyna Poland | KIWA | Plastic Piping Kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II | Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE-RT typ II | 03/12/2008 do 22/06/2012 |
| 08/0387 | DTB - Dimfix single clip trubolt | DIMFIX S.r.l. Contrada Piane di Larino I-86035 Larino Italy | TSUS | Torque controlled expansion anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: size M8, M10, M12 and M16 | Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12 a M16 | 22/12/2008 do 22/12/2012. |
| 08/0389 | OXFORD | IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815 B-3945 Ham Belgium | DGV - DAS | Low Bitumen mass shingles with mineral reinforcement | Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením | 12/12/2008 do 11/12/2013 |
| 08/0390 | SFK - VWS "Wärmedämm-Verbundsystem" | SFK Sanierungs-und Fassadenbau GmbH Wannseestrasse 5 D-14532 Stahnsdorf Germany | DIBt. | External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 16/12/2008 do 15/12/2013 |
| 09/0002 | fischer Zykon panel anchor FZP-N for Max Exterior - facade panels | fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany | DIBt | Special anchor for the rear fixing of facade panels made of high-pressure decorative laminates (HPL) according the EN 438-7 | Špeciálna kotva na zadné upevnenie fasádnych panelov vyrobená z vysokotlakových dekoratívnych laminátov (HPL) podľa EN 438-7 | 06/01/2009 do 06/01/2014 |
| 09/0004 | THERMOKAPPA 3000 | PAULIN CZ, spol s.r.o. Dominikanské nam 5 CZ-602-00 Brno Czech Republic | TZUS | External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 16/01/2009 Do 15/01/2014 |
| 09/0005 | Sistema AISTERM | PROPAMPSA S.A. Ctra N-340 Km 1242 Poligono Industrial Les Fallulles 3 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) Spain | IETcc | External Thermal Insulation Composite Systels with rendering for use as external insulation of building walls | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 21/01/2009 do 21/01/2014 |
| 09/0008 | Flexa Wall | Riz Office SpA Via Zorutti 14 I-33074 Ceolini di Fontananfredda (PN) Italy | ITC | Internal Partition Kit for use as non-loadbearing walls | Vnútorné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny | 23/01/2009 do 22/01/2014 |
| 09/0011 | Powers Ceiling anchor PBZ-PRO | Powers Fasteners Europe BV Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerwerf The Netherlands | CSTB | Anchor made of galvanised steel, for multiple use for non structural application in concrete | Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu | 04/02/2009 do 04/02/2014 |
| 09/0014 | CERESIT CERETHERM CLASSIC | HENKEL POLSKA Spolka z o.o. ul. Domaniewska 41 PL-00-611 Warsaw Poland | ITB | External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external iinsulation of building walls | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 09/02/2009 Do 09/02/2014 |
| 09/0018 | TOMTHERM -ST | TOMES-VYROBA STAVEBNICH HOT s.r.o. J. Svermy 888 CZ-468 51 Smrzovka Czech Republic | TZUS | External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 18/02/2009 do 17/02/2014 |
| 09/0020 | Pan-Terre Nature | Pan-Tere SAFS Rue de Milmort 60 B-4040 Herstal Belgium | KIWA | Boards made of a mixture of cellulose and flax fibres for airborne sound insulation | Platne vyrobené zo zmesi celulózy a ľanových vlákien pre tesnenie zvuku vedeného vzduchom | 17/02/2009 do 17/02/2014 |
| 09/0021 | BB Joist Hangers tyep A, I and Split 2 mm | BB Stanz - und Umformtechnick Nordhäuser Strasse 42 D-06536 Berga Germany | ETA-DK | Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections | Trojrozmerná klincovacia doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo, drevo-beton, drevo-ocel) | 27/01/2009 do 27/01/2014 |
| 09/0022 | GREUTHERM | LICATA + GREUTOL S.r.l. Via A. De Gasperi 155 I-92024 Canicatti (AG) Italy | ZAG | External Thermal Insulation Composite Sysetm with rendering for teh use as external insulation to teh walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 27/01/2009 do 26/01/2014 |
| 09/0023 | Dämmplatte | Flachshaus GmbH, Werk für Vliesstoffe Tannenkoppelweg 1 D-16928 Falkenhagen Germany | DIBt | Thermal Insulation product made of flax fibres | Tepelnoizolačný produkt z ľanových vlákien | 06/01/2009 do 05/01/2014 |
| 09/0024 | 3M VHB Structural Glazing Tape G/B 23F | 3M Europe Hermeslaan 7 B-1831 Diegem Belgium | CSTB | Acrylic Foam tape for structural tape glazing kits | Páska z akrylovej peny pre stavebné zasklievacie súpravy | 20/02/2009 do 20/02/2014 |
| 09/0025 | Berner COMPOUNDanchor CA | Berner GmbH Bernerstrasse 6 D-74653 Künzelsau Germany | DIBt | Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete | Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne | 15/01/2003 do 24/11/2010 |
| 09/0028 | KNAUF MARMORIT - ENERGIE | KNAUF Praha Spol s.r.o. Mladoboleslavska 949 CZ-190 00 Praha 9 – Kbely Czech Republic | TZUS | External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 24/02/2009 do 23/02/2013 |
| 09/0029 | KNAUF MARMORIT - ENERGIE PLUS | KNAUF Praha Spol s.r.o. Mladoboleslavska 949 CZ-190 00 Praha 9 – Kbely Czech Republic | TZUS | External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 24/02/2009 do 23/02/2014 |
| 09/0030 | EDISON ISOLTHERM MW | EDISON s.r.l. Loc II Termine 1/D Castel Focognano I-520 16 Rassina (Arezzo) Italy | TSUS | External thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool slabs for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze dosiek minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 04/02/2009 do 04/02/2014 |
| 09/0031 | EDISON ISOLTHERM EPS | EDISON s.r.l. Loc II Termine 1/D Castel Focognano I-520 16 Rassina (Arezzo) Italy | TSUS | External thermal Insulation Composites System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 04/02/2009 do 03/02/2014 |
| 09/0033 | THERMOCAP | Cap Arreghhini S.p.A. Viale Pordenone 80 I-30026 Portogruaro (VE) Italy | ITC | External thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 02/03/2009 do 01/03/2014 |
| 09/0034 | TEMPO | Della Rovere S.p.A. Via del Vallo 103-107 I-61100 Pesaro (PU) Italy | ITC | Internal Partitions Kit for use as non-loadbearing walls | Vnútorné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny | 25/02/2009 do 22/02/2014 |
| 09/0035 | NORJOIST | Norjoist Engineered Wood Windsor station Suite 504,de la Gauchetičre W 1100 H3B 2S2 Montreal (Quebec) Canada | BM TRADA | Light Composite Wood based Beams for structural purposes | Ľahké kompozitné nosníky na báze dreva pre stavebné účely | 03/03/2009 do 02/03/2014 |
| 09/0043 | Moldan EPS-System | Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbacherstrasse 70-80 2115 Ernstbrunn | OIB | External thermal Insulation composite System with rendering for the use as external insulation ob building walls | Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov | 16/02/2009 do 12/04/2010 |
| 09/0045 | NIBCO | NIBCO Sp.z o.o. Ul. Polskich Kolei Panstwowych 6 pl-92-402 Lodz Poland | KIWA | Plastic piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II | Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE-RT typu II | 02/02/2009 do 22/06/2012 |
| 09/0055 | RENOFLASH | SOPREMA SAS Rue de St Nazaire 14 F-67025 Strasbourg Cedex 01 60121 France | CSTB | Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers | Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánových polymérov | 04/02/2009 do 03/02/2014 |
| 09/0068 | DYWIDAG External Strand Post-Tensioning System | DYWYDAG-Systems International GmbH Dywidagstrasse 1 D-85609 Aschhaim Germany | SETRA | DYWIDAG External Strand Post-Tensioning System for 3 to 37 strands (140 and 150 mm2) | DYWIDAG Externý stojan na laná -Napínací Systém pre 3 až 37 lán (140 and 150 mm2) | 03/03/2009 do 03/03/2014 |
| 09/0069 | 2K EASF-R stainless steel bonded anchor | 2K polymer systems Ltd Venture Crescent DE55 7RA Alfreton, Derbyshire UK | CSTB | Bonded Injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16 | 27/02/2009 do 01//07/2013 |
| 09/0070 | 2K EASF-R galvanised bonded anchor | 2K polymer systems Ltd Venture Crescent DE55 7RA Alfreton, Derbyshire UK | CSTB | Bonded injection type anchor made of galvanized steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16 | Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16 | 27/02/2009 do 01//07/2013 |
| Aktualizované: Marec 2009 |  |  |  |  |  |  |

Poznámka:

ETA vydané v časovom období od marca 2008 do marca 2009

BBA: BRITISH BOARD OF AGREMENT, Bucknalls Lane Garston, Pobox 195, WD25 9 BA, WATFORD, HERTS, United Kingdom

BM TRADA: BM TRADA CERTIFICATION LIMITED, Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe Bucks, HP14 4 NR, UK

CSTB: CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, Avenue du Recteur, Poincaré 4, 75782 PARIS CEDEX 16, France

DIBt: DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK, KOLONNENSTRASSE 30 L, D-10829 BERLIN, Germany

ETA-DK: ETA-DANMARK A/S, Venlighedsvej 6, 2970 HORSHOLM, Denmark

IETcc: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA (IETcc), Serrano Galvache 4, 28033 MADRID, Spain

INTRON: INTRON CERTIFICATIE BV, Venusstraat 2, NL - 4105 JH Culemborg
Postbus 267 NL - 4100 AG Culemborg

ITC: ISTITUTO PER LA TECHNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI, Via Lombardia 49, Fraz-Sesto Ulteriano, 20098 SAN GIULIANO MILANESE, Italy

IKOB - BKB BV, Ringveste1 Postbus 298, 3990 GB Houten, Netherlands

KIWA: KIWA N.V.CERTIFICATION AND INSPECTION, Sir W. Churchill-laan 273 Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, Netherlands

OIB: OESTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK, SCHENKENSTRASSE 4, A-1010 Wien, Austria

SETRA: SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES, 46 Avenue Aristide, Briand 100, 92225 BAGNEUX, France

TSUS:  TECHNICKÝ a SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, BUILDING TESTING & RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 821 04 Bratislava 29

TZUS: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S. P., Prosecka 76, 190 00 PRAHA 9, Czech Republic

UBAtc-BUtgb-BOUW-GOEDKEURING EN VOORSCHRIFTEN (BOCOVA), Simon Bolivarlaan 30, B - 1000, Bruxelles-Brussel, Belgium

VTT: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, Vuorimiehentie 5, 02044 VVT Espoo, Finland

ZAG: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, SI – 1000 LJUBLJANA